## Hoja1
[10 empty] | Documento: Inventario de Equipos Eléctricos | [21 empty] | Responsable: Coordinación Energetica y Jefatura de Mantenimiento
[32 empty] | Codigo: SIG-IN-F-44-02 | [5 empty] | Pagina 1 de 1
Revisión: 1
Emisión: Marzo 2020
CLASIFICACION | EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS | INVENTARIO DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | [35 empty] | TOTAL DE APARATOS | CONSUMO DE E E (W/H) POR APARATO | HORAS PROMEDIO DE OPERACIÓN | TOTAL KW/H CONSUMIDOS POR DIA
EDIFICIOS
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | UA | Ñ
EQUIPO DE COMPUTO | COMPUTADORAS | 44 | 77 | 24 | 5 |  | 36 | 10 | 2 | 20 |  | 13 | 40 | 10 |  | 8 |  | 1 | 5 | 20 |  |  | 36 |  | 7 |  | 5 | 20 |  | 64 | [5 empty] | 82 | 24 | 553 | 0.3 | 12 | 1990.8
| SCANNER |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [23 empty] | 0 | 3 | 1.1 | 12 | 39.6
| IMPRESORAS | 13 | 12 | 4 |  |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 9 | 43 | 6 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 10 | 2 | 9 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 5 | 11 | 146 | 0.1 | 12 | 175.2
| LAPTOP | 11 | 16 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | [5 empty] | 2 | 15 | 2 | 1 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 10 | 4 | 93 | 0.065 | 12 | 72.54
| PROYECTOR | 1 | 11 | 4 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 9 |  | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 2 | 8 |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 | 73 | 0.5 | 12 | 438
ILUMINACION | LAMP 75W |  | 93 | [5 empty] | 36 | [14 empty] | 58 | [12 empty] | 0 | 187 | 0.75 | 12 | 1683
| LAMP 39 W | [35 empty] | 0 | 0 | 0.039 | 12 | 0
| LAMP 500 W | [7 empty] | 7 |  |  | 2 | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 3 | 16 | 0.5 | 12 | 96
| LAMP 1500 W | [7 empty] | 3 | [27 empty] | 0 | 3 | 1.5 | 12 | 54
| LAMP 1000 W | [7 empty] | 6 | 6 | [24 empty] | 3 |  | 0 | 15 | 1 | 12 | 180
| LAMP 32 W | 24 | 130 | 136 | 202 |  | 255 | 121 | 32 |  | 184 | 148 | 344 | 76 | 86 | 78 | 68 | 68 | 60 | 52 | 128 | 58 | 196 | 1 | 73 |  | 88 | 24 |  | 404 | 12 |  |  |  |  | 420 | 48 | 3516 | 0.032 | 12 | 1350.144
| LAMP 20 W | 40 |  | 46 | 104 |  | 129 | 4 | 16 |  | 44 | 20 | 16 |  | 24 | 26 | 22 | 64 | 20 |  | 26 |  | 24 | [12 empty] | 2 | 6 | 633 | 0.02 | 12 | 151.92
| LAMP 250 W | [5 empty] | 5 | [15 empty] | 4 | [8 empty] | 33 | 27 | 12 |  | 11 | 0 | 92 | 0.25 | 12 | 276
| FOCOS 60 W |  |  | 16 |  |  | 34 |  |  |  |  | 8 | 12 | 2 | [8 empty] | 9 | [6 empty] | 18 | [5 empty] | 17 | 6 | 122 | 0.06 | 12 | 87.84
| FOCOS 32 W | [12 empty] | 2 | [9 empty] | 12 | [12 empty] | 0 | 14 | 0.032 | 12 | 5.376
OFICINA | TELEVISORES | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 24 | 0.2 | 12 | 57.6
| GRABADORES | [5 empty] | 1 | 2 | [11 empty] | 2 | [16 empty] | 0 | 5 | 0.04 | 12 | 2.4
| COPIADORAS | [23 empty] | 2 | [11 empty] | 0 | 2 | 1.1 | 12 | 26.4
| VENTILADORES |  | 8 | 4 | 19 |  | 10 | 11 | 2 |  | 2 | 3 | 11 | 1 |  |  |  | 9 |  | 4 |  | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 1 | 131 | 0.288 | 12 | 452.736
| CAFETERAS |  | 5 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 27 | 0.72 | 12 | 233.28
| PARRILLA |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 0 | 11 | 0.85 | 12 | 112.2
| MAQ ESCRIBIR | [11 empty] | 4 | [23 empty] | 0 | 4 | 0.028 | 12 | 1.344
| HORNO 1500 W | 1 | 2 | 1 |  |  | 6 | 2 |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 23 | 1.04 | 12 | 287.04
| FAX |  | 1 | [33 empty] | 0 | 1 | 0.016 | 12 | 0.192
| SACAPUNTAS | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 17 | 0.01 | 12 | 2.04
| TELEFONOS | 2 | 11 | 5 |  |  | 4 | 3 | 1 |  |  | 3 | 22 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 7 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 5 | 5 | 77 | 0.016 | 12 | 14.784
| CHECADOR | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 0 | 6 | 0.5 | 12 | 36
EQUIPOS DE REFRIGERACION | ENFRIADOR DE AG | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 7 | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 2 | 36 | 0.575 | 12 | 248.4
| A/A MINISPLIT | 7 | 13 | 10 | 8 |  |  | 3 | 4 |  | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 21 | 2 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 44 | 6 | 195 | 1.2 | 12 | 2808
| REFRIGERADORES | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 6 | 2 |  |  |  | 2 | 8 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 2 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 39 | 0.575 | 12 | 269.1
| A/A PAQUETE |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | [19 empty] | 15 |  | 45 | [6 empty] | 5 | 80 | 1.2 | 12 | 1152
| A/A VENTANA |  | 1 |  |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 28 | 2.55 | 12 | 856.8
EQUIPO DE LABORATORIO Y TALLERES | TALADROS | [6 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | 5 | 0.6 | 12 | 36
| MUFLA |  |  |  | 2 |  | 2 | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 0 | 7 | 1.4 | 12 | 117.6
| CEDULA ROBOT | [5 empty] | 1 | [28 empty] | 2 | 0 | 3 | 1.112 | 12 | 40.032
| MESA ESC TRABAJO | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 0 | 30 | 0.2 | 12 | 72
| COMPRESORA | [5 empty] | 1 | 1 | [28 empty] | 0 | 2 | 0.745 | 12 | 17.88
| AUTOCLAVE 1500 W | [35 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 0
| LICUADORA | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [24 empty] | 0 | 2 | 0.35 | 12 | 8.4
| INCUBADORA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 | [24 empty] | 0 | 5 | 1.55 | 12 | 93
| MOT ELEC | [5 empty] | 22 | 5 | [14 empty] | 18 |  | 3 | [10 empty] | 4 | 0 | 52 | 0.75 | 12 | 468
| GENER ELEC | [21 empty] | 15 | [13 empty] | 0 | 15 |  | 12 | 180
| EXTRACOR DE JUG | [10 empty] | 1 | [24 empty] | 0 | 1 | 0.25 | 12 | 3
| BOCINA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | [19 empty] | 1 | 0 | 16 | 0.25 | 12 | 48
| REGULADOR | 44 | 77 | 24 | 1 |  | 7 | 10 | 2 |  |  |  | 40 |  |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 36 |  | 7 |  |  | 20 |  | 64 | [5 empty] | 82 | 24 | 449 | 1.8 | 12 | 9698.4
| DVD | [6 empty] | 1 | 1 | [27 empty] | 0 | 2 | 0.014 | 12 | 0.336
| PANTALLA ELEC | [35 empty] | 0 | 0 | 0.35 | 12 | 0
| EQUIPO DE SONIDO | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 3 | 1 | 12 | 36
EQUIPO DE BOMBEO | MOTOBOMBAS |  |  |  | 1 |  | 7 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 12 | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 27 | 0.745 | 12 | 241.38
|  | 193 |  | 286 | 347 |  | 546 |  |  |  | 249 | 247 | 579 | 114 | 117 | 149 | 93 |  | 96 | 94 | 171 | 97 |  | 87 |  | 2 | 103 | 80 | 12 | 633 | 14 |  | 27 | 12 |  |  | 150 |  |  | ∑ | 24220.764
Note on AL59: chopan: